Примерный текст приказа:

ПРИКАЗ

№ _______                                                  «___» _______ 20___ г.

«О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия»

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность и средства пожаротушения назначить   _________________________________________________________________

2.	Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) по подразделениям:

| Наименование кабинета | Ответственный |
| --- | --- |

(перечислить все кабинеты и конкретно указать лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом по учреждению должны расписаться об ознакомлении).

3.	Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначить         ______________________________________________.

4.	Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления

_______________________________________________.

5.	Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми работниками.

6.	Всем работникам учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования». Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за пожарную безопасность учреждения.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительны знания, к работе не допускаются.

7.	Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) учреждения проводить в соответствии с требованиями противопожарных мер.

8.	На предприятии иметь добровольную пожарную дружину не менее _____ человек.

Обязанности членов добровольной пожарной дружины и распределение функций по действиям при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении ________________.

Директор _________________

(подпись).